## Test-Configuration
Name:
Kommentar
Status
Start
Dauer
Intervall |  |  | Aufbereitungs-Intervall (h) |  | 4
Stop |  |  | Auswertungsfenster (h) |  | 240
Zellen# | Vol (ml) | Aktuell | Beschreibung |  |  | 0
|  | 10% | 60%
ThOD | 0 | 0 | 0 | O2 Consumption/mg Testitem (ThOD)
(amount O2 expected) |  |  |  | conc [mg/L]
| 0 | 0 | 0 | O2 Consumption/mg Reference item
Einwaage [mg/L]

## Test-Data
Datum&Zeit \ Zellen | Tag-Stunde

## O2-RawData
Datum&Zeit \ Zellen

## O2-HourlyData
Datum/Uhrzeit | Tag-Stunde

## CO2-RawData
Datum&Zeit \ Zellen

## Settings
Colors
Test Item
Procedure Control
Inoculum Control
Abiotic Control
Tox Control

## Testrun 1 28days (hidden)
2012-11-30 08:29
| Name: | 29.10.2012_Testrun 1 : 29.10.2012 16:57:
| Kommentar | Test Item Glucose
Zelle 8 Kein valider Ansatzt, 40 ml fertige Testlösung + 210 ml H2O dest (aus Aq
| Status | Fertig (Fertig)
| Start | 2012-10-29 17:44
| Dauer | 28 d
| Intervall | 6 h
| Stop | 2012-11-26 17:44
| Zellen# | Vol (ml) | Aktuell | Beschreibung
| 1 | 250,00 | 107,10 | Zelle 1 Test Item1 (Glucose)
| 2 | 250,00 | 122,80 | Zelle 2 Test item2 (Glucose)
| 3 | 250,00 | 169,60 | Zelle 3 Procedure Control 1 (sodium benzoate 100 mg/L)
| 4 | 250,00 | 234,40 | Zelle 4 Procedure Control 2 (sodium benzoate 100 mg/L)
| 5 | 250,00 | 7,60 | Zelle 5 Inoculum control 1
| 6 | 250,00 | 7,10 | Zelle 6 Inoculum control 2
| 7 | 250,00 | 0,50 | Zelle 7 abiotic control
| 8 | 250,00 | 121,30 | Zelle 8 Tox Control (glucose & sodium benzoate 100 mg/L)
| Zellenmodus | Zellen
| Referenzprobe | 3, 4
| Blindprobe | 5, 6
| Index | P(TC) [mg/l] | BTh1 [mg O2/mg] | Zellen
| 12 | 100 | 1,07 | 1, 2
|  | Test item | Test item | procedure C | procedure C | Inoculum C | Inoculum C | abiotic cont. | Tox Control
Day | Datum&Zeit \ Zellen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | I=12 B(SP) | I=12 X(G) | I=12 Ø | Ref Ø | T (°C)
1 | 2012-10-29 17:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2
1 | 2012-10-29 23:44 | 2.8 | 1 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 21.7
2 | 2012-10-30 05:44 | 2.8 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.14 | 2.15 | 0.4 | 22.3
2 | 2012-10-30 11:44 | 2.8 | 2.1 | 0 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.28 | 2.45 | 1.35 | 22.3
2 | 2012-10-30 17:44 | 3.9 | 4.3 | 1.2 | 7.9 | 1.4 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.02 | 1.64 | 4.1 | 4.55 | 21.8
2 | 2012-10-30 23:44 | 4.5 | 6.1 | 20.5 | 36.5 | 1.8 | 3.8 | 0.5 | 0.9 | 0.03 | 2.34 | 5.3 | 28.5 | 22.5
3 | 2012-10-31 05:44 | 6.5 | 11.2 | 43.2 | 58.9 | 2 | 4.1 | 0.5 | 22.4 | 0.06 | 5.42 | 8.85 | 51.05 | 22.1
3 | 2012-10-31 11:44 | 15.6 | 22 | 50.5 | 67.8 | 2 | 4.1 | 0.5 | 30.7 | 0.16 | 14.72 | 18.8 | 59.15 | 21.7
3 | 2012-10-31 17:44 | 26.9 | 31.3 | 53.8 | 75 | 2.4 | 4.1 | 0.5 | 32.5 | 0.26 | 24.16 | 29.1 | 64.4 | 22
3 | 2012-10-31 23:44 | 35.8 | 40.1 | 56.3 | 82.3 | 2.7 | 4.1 | 0.5 | 33.7 | 0.35 | 32.29 | 37.95 | 69.3 | 21.8
4 | 2012-11-01 05:44 | 43.5 | 48.9 | 58.8 | 90.8 | 3.2 | 4.1 | 0.5 | 34.5 | 0.43 | 39.77 | 46.2 | 74.8 | 21.8
4 | 2012-11-01 11:44 | 49.4 | 58.5 | 60.8 | 99.5 | 3.2 | 4.2 | 0.5 | 34.8 | 0.5 | 46.96 | 53.95 | 80.15 | 21.7
4 | 2012-11-01 17:44 | 52.3 | 68.2 | 63.1 | 108.4 | 3.5 | 4.2 | 0.5 | 35.5 | 0.56 | 52.71 | 60.25 | 85.75 | 21.7
4 | 2012-11-01 23:44 | 54.7 | 76.5 | 65.2 | 116.8 | 3.8 | 4.2 | 0.5 | 37 | 0.62 | 57.57 | 65.6 | 91 | 21.7
5 | 2012-11-02 05:44 | 57.3 | 82.6 | 67.8 | 126.4 | 4.1 | 4.4 | 0.5 | 37.8 | 0.66 | 61.4 | 69.95 | 97.1 | 22
5 | 2012-11-02 11:44 | 59.6 | 86.9 | 71.6 | 142.9 | 4.1 | 4.4 | 0.5 | 38.3 | 0.69 | 64.49 | 73.25 | 107.25 | 22.5
5 | 2012-11-02 17:44 | 65.7 | 90.1 | 79.9 | 158.8 | 4.1 | 4.4 | 0.5 | 38.9 | 0.74 | 68.83 | 77.9 | 119.35 | 22.3
5 | 2012-11-02 23:44 | 71.1 | 93.2 | 94.2 | 170.4 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 39.7 | 0.78 | 72.71 | 82.15 | 132.3 | 21.7
6 | 2012-11-03 05:44 | 73.6 | 95.1 | 103.5 | 178 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 40.8 | 0.8 | 74.77 | 84.35 | 140.75 | 21.8
6 | 2012-11-03 11:44 | 75.1 | 97.1 | 111.1 | 184.7 | 4.3 | 4.4 | 0.5 | 41.1 | 0.82 | 76.4 | 86.1 | 147.9 | 21.7
6 | 2012-11-03 17:44 | 77.4 | 100.1 | 117.7 | 190.9 | 4.6 | 4.5 | 0.5 | 42 | 0.84 | 78.69 | 88.75 | 154.3 | 22.3
6 | 2012-11-03 23:44 | 79.1 | 102.1 | 122.9 | 194.1 | 4.8 | 4.7 | 0.5 | 42.9 | 0.86 | 80.23 | 90.6 | 158.5 | 22.2
7 | 2012-11-04 05:44 | 80.6 | 103.7 | 127.9 | 196.5 | 4.8 | 4.7 | 0.5 | 43.7 | 0.87 | 81.68 | 92.15 | 162.2 | 21.6
7 | 2012-11-04 11:44 | 81.4 | 105.3 | 133 | 197.6 | 5.2 | 6.3 | 0.5 | 44.3 | 0.88 | 81.87 | 93.35 | 165.3 | 21.7
7 | 2012-11-04 17:44 | 83 | 108.3 | 137 | 199.5 | 5.4 | 6.3 | 0.5 | 45.1 | 0.9 | 83.93 | 95.65 | 168.25 | 21.7
7 | 2012-11-04 23:44 | 84.3 | 110.7 | 138.2 | 200.8 | 5.8 | 6.3 | 0.5 | 45.7 | 0.91 | 85.47 | 97.5 | 169.5 | 22
8 | 2012-11-05 05:44 | 85.3 | 112.9 | 139.2 | 201.8 | 5.8 | 6.3 | 0.5 | 46.3 | 0.93 | 86.96 | 99.1 | 170.5 | 21.8
8 | 2012-11-05 11:44 | 88.2 | 116.2 | 141.2 | 204.1 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 47.5 | 0.95 | 88.64 | 102.2 | 172.65 | 22.2
8 | 2012-11-05 17:44 | 88.2 | 116.9 | 141.2 | 204.1 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 47.5 | 0.95 | 88.97 | 102.55 | 172.65 | 21.7
8 | 2012-11-05 23:44 | 88.2 | 118.3 | 141.6 | 205.1 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 48.3 | 0.96 | 89.63 | 103.25 | 173.35 | 21.7
9 | 2012-11-06 05:44 | 89.3 | 118.3 | 142.3 | 206 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 49.1 | 0.96 | 90.14 | 103.8 | 174.15 | 22
9 | 2012-11-06 11:44 | 89.6 | 118.3 | 142.8 | 207.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 50.6 | 0.97 | 90.28 | 103.95 | 175.1 | 22.2
9 | 2012-11-06 17:44 | 90.4 | 118.3 | 143.7 | 208.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 52.7 | 0.97 | 90.65 | 104.35 | 176.2 | 22.2
9 | 2012-11-06 23:44 | 91.2 | 118.3 | 144.3 | 210.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 56.2 | 0.97 | 91.03 | 104.75 | 177.25 | 22.5
10 | 2012-11-07 05:44 | 92.1 | 118.3 | 144.9 | 210.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 60.2 | 0.98 | 91.45 | 105.2 | 177.8 | 22
10 | 2012-11-07 11:44 | 93.2 | 118.3 | 146 | 211.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 64.6 | 0.98 | 91.96 | 105.75 | 178.9 | 21.8
10 | 2012-11-07 17:44 | 93.2 | 118.3 | 146 | 211.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 69.1 | 0.98 | 91.96 | 105.75 | 178.9 | 22.2
10 | 2012-11-07 23:44 | 93.2 | 118.3 | 146 | 211.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 73.1 | 0.98 | 91.96 | 105.75 | 178.9 | 22.2
11 | 2012-11-08 05:44 | 93.7 | 118.3 | 146 | 211.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 76.3 | 0.99 | 92.2 | 106 | 178.9 | 22
11 | 2012-11-08 11:44 | 94.2 | 118.3 | 146.4 | 212.3 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 78.9 | 0.99 | 92.43 | 106.25 | 179.35 | 21.7
11 | 2012-11-08 17:44 | 94.2 | 118.3 | 146.4 | 212.3 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 80.6 | 0.99 | 92.43 | 106.25 | 179.35 | 22.3
11 | 2012-11-08 23:44 | 94.8 | 118.3 | 147 | 213.3 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 82.3 | 0.99 | 92.71 | 106.55 | 180.15 | 21.7
12 | 2012-11-09 05:44 | 95.3 | 118.3 | 147.4 | 214.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 84.2 | 0.99 | 92.94 | 106.8 | 180.9 | 22
12 | 2012-11-09 11:44 | 95.6 | 118.3 | 147.6 | 215.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1 | 93.08 | 106.95 | 181.5 | 21.7
12 | 2012-11-09 17:44 | 96 | 118.3 | 148.1 | 215.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1 | 93.27 | 107.15 | 182 | 21.7
12 | 2012-11-09 23:44 | 96.9 | 118.3 | 148.8 | 216.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1 | 93.69 | 107.6 | 182.8 | 22
13 | 2012-11-10 05:44 | 96.9 | 118.3 | 149.8 | 217.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1 | 93.69 | 107.6 | 183.8 | 22.2
13 | 2012-11-10 11:44 | 97.6 | 118.3 | 151.3 | 218.3 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.01 | 94.02 | 107.95 | 184.8 | 22.2
13 | 2012-11-10 17:44 | 98.3 | 118.3 | 152.5 | 218.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.01 | 94.35 | 108.3 | 185.6 | 21.8
13 | 2012-11-10 23:44 | 99.2 | 121.2 | 153.7 | 219.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.03 | 96.12 | 110.2 | 186.6 | 22.1
14 | 2012-11-11 05:44 | 99.6 | 122 | 154.3 | 219.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.03 | 96.68 | 110.8 | 187.1 | 22.3
14 | 2012-11-11 11:44 | 100.2 | 122.6 | 155 | 220.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.04 | 97.24 | 111.4 | 187.95 | 22.3
14 | 2012-11-11 17:44 | 100.9 | 122.8 | 156 | 221.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.05 | 97.66 | 111.85 | 188.7 | 22.1
14 | 2012-11-11 23:44 | 101.3 | 122.8 | 156.5 | 222.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.05 | 97.85 | 112.05 | 189.45 | 22.2
15 | 2012-11-12 05:44 | 102.1 | 122.8 | 157 | 222.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 85.7 | 1.05 | 98.22 | 112.45 | 189.9 | 22.3
15 | 2012-11-12 11:44 | 102.1 | 122.8 | 157.4 | 223.3 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 87.4 | 1.05 | 98.22 | 112.45 | 190.35 | 21.8
15 | 2012-11-12 17:44 | 102.5 | 122.8 | 157.9 | 223.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 91.9 | 1.05 | 98.41 | 112.65 | 190.85 | 22.2
15 | 2012-11-12 23:44 | 103.3 | 122.8 | 158.6 | 225 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 97.7 | 1.06 | 98.79 | 113.05 | 191.8 | 21.8
16 | 2012-11-13 05:44 | 103.7 | 122.8 | 158.8 | 225 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 102.6 | 1.06 | 98.97 | 113.25 | 191.9 | 22
16 | 2012-11-13 11:44 | 103.7 | 122.8 | 159 | 225.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 107 | 1.06 | 98.97 | 113.25 | 192.25 | 21.7
16 | 2012-11-13 17:44 | 104.4 | 122.8 | 159.7 | 226 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 110 | 1.06 | 99.3 | 113.6 | 192.85 | 21.6
16 | 2012-11-13 23:44 | 104.8 | 122.8 | 160.3 | 226.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 113 | 1.06 | 99.49 | 113.8 | 193.4 | 22.2
17 | 2012-11-14 05:44 | 105.1 | 122.8 | 160.7 | 226.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 114.8 | 1.07 | 99.63 | 113.95 | 193.8 | 21.7
17 | 2012-11-14 11:44 | 105.1 | 122.8 | 160.7 | 226.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 99.63 | 113.95 | 193.8 | 22.1
17 | 2012-11-14 17:44 | 105.3 | 122.8 | 161.3 | 226.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 99.72 | 114.05 | 194.1 | 21.7
17 | 2012-11-14 23:44 | 105.7 | 122.8 | 161.9 | 227.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 99.91 | 114.25 | 194.8 | 22.2
18 | 2012-11-15 05:44 | 106.1 | 122.8 | 162.4 | 227.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.09 | 114.45 | 195.05 | 22
18 | 2012-11-15 11:44 | 106.4 | 122.8 | 162.8 | 228.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 195.5 | 21.7
18 | 2012-11-15 17:44 | 106.4 | 122.8 | 163.2 | 228.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 195.7 | 22.2
18 | 2012-11-15 23:44 | 106.4 | 122.8 | 163.5 | 228.6 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 196.05 | 21.7
19 | 2012-11-16 05:44 | 106.4 | 122.8 | 164 | 229 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 196.5 | 22.5
19 | 2012-11-16 11:44 | 106.4 | 122.8 | 164.6 | 229.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197 | 22.2
19 | 2012-11-16 17:44 | 106.4 | 122.8 | 164.9 | 229.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197.15 | 22.3
19 | 2012-11-16 23:44 | 106.4 | 122.8 | 165.4 | 229.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197.6 | 21.7
20 | 2012-11-17 05:44 | 106.4 | 122.8 | 165.4 | 229.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197.6 | 0
20 | 2012-11-17 11:44 | 106.4 | 122.8 | 165.4 | 229.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197.6 | 0
20 | 2012-11-17 17:44 | 106.4 | 122.8 | 165.4 | 229.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197.6 | 0
20 | 2012-11-17 23:44 | 106.4 | 122.8 | 165.4 | 229.8 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197.6 | 0
21 | 2012-11-18 05:44 | 106.4 | 122.8 | 165.7 | 230.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.23 | 114.6 | 197.95 | 0
21 | 2012-11-18 11:44 | 106.7 | 122.8 | 165.7 | 230.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.37 | 114.75 | 197.95 | 0
21 | 2012-11-18 17:44 | 106.7 | 122.8 | 166 | 230.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.07 | 100.37 | 114.75 | 198.35 | 0
21 | 2012-11-18 23:44 | 107.1 | 122.8 | 166.4 | 230.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 198.55 | 0
22 | 2012-11-19 05:44 | 107.1 | 122.8 | 166.7 | 231.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 198.95 | 0
22 | 2012-11-19 11:44 | 107.1 | 122.8 | 166.9 | 231.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 199.05 | 0
22 | 2012-11-19 17:44 | 107.1 | 122.8 | 167.2 | 231.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 199.45 | 0
22 | 2012-11-19 23:44 | 107.1 | 122.8 | 167.2 | 231.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 199.45 | 0
23 | 2012-11-20 05:44 | 107.1 | 122.8 | 167.4 | 231.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 199.55 | 0
23 | 2012-11-20 11:44 | 107.1 | 122.8 | 167.6 | 231.7 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 199.65 | 0
23 | 2012-11-20 17:44 | 107.1 | 122.8 | 167.9 | 232.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 200.05 | 0
23 | 2012-11-20 23:44 | 107.1 | 122.8 | 167.9 | 232.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 200.05 | 0
24 | 2012-11-21 05:44 | 107.1 | 122.8 | 167.9 | 232.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 200.05 | 0
24 | 2012-11-21 11:44 | 107.1 | 122.8 | 168.1 | 232.2 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 200.15 | 0
24 | 2012-11-21 17:44 | 107.1 | 122.8 | 169 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.25 | 0
24 | 2012-11-21 23:44 | 107.1 | 122.8 | 169 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.25 | 0
25 | 2012-11-22 05:44 | 107.1 | 122.8 | 169 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.25 | 0
25 | 2012-11-22 11:21 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.2 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 0
25 | 2012-11-22 11:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 115.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 0
25 | 2012-11-22 17:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 119.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 21.6
26 | 2012-11-22 23:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 120.5 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 21.8
26 | 2012-11-23 05:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 22.3
26 | 2012-11-23 11:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 22.2
26 | 2012-11-23 17:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 22.5
27 | 2012-11-23 23:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 21.8
27 | 2012-11-24 05:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 22.2
27 | 2012-11-24 11:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 22.5
27 | 2012-11-24 17:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 22.5
28 | 2012-11-24 23:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.5 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.35 | 21.8
28 | 2012-11-25 05:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.55 | 22.2
28 | 2012-11-25 11:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.55 | 22.5
28 | 2012-11-25 17:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 233.9 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.55 | 22
28 | 2012-11-25 23:16 | 107.1 | 122.8 | 169.2 | 234.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 201.8 | 21.6
29 | 2012-11-26 05:16 | 107.1 | 122.8 | 169.6 | 234.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 202 | 21.7
29 | 2012-11-26 11:16 | 107.1 | 122.8 | 169.6 | 234.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 202 | 21.7
29 | 2012-11-26 17:16 | 107.1 | 122.8 | 169.6 | 234.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 202 | 21.8
29 | 2012-11-26 17:44 | 107.1 | 122.8 | 169.6 | 234.4 | 7.6 | 7.1 | 0.5 | 121.3 | 1.08 | 100.56 | 114.95 | 202 | 21.8
of maximal expected |  | 1: 100.0935; 2: 114.7664; 3: 101.5569; 4: 140.3593
[14 empty] | 22.0076 | Mittelwert
Corrected by Inoculum Control [%] |  | 1: 93.2243; 2: 107.8972; 3: 97.1557; 4: 135.9581 |  |  |  |  | 8.8457 | Stabw
|  | Amount [%] 1 and 2 |  | Amount [%] 1 and 2 |  | Mittelwert Inoc control
|  | 87.215 |  | 72.3549 |  | 7.35
O2 Consumption/mg Testitem (ThOD) |  | 1: amount O2 expected
1.07 |  | 1: 107
conc [mg/L]
100
O2 Consumption/mg Reference item
1.67 |  | 1: 167
Einwaage [mg/L]
100
10% of ThOD |  | 1: Test item; 2: Reference
|  | 10.7 | 16.7
60% of ThOD
|  | 64.2 | 100.2
Was fehlt
Alle werte müssen Blank (hellblau) korrigiert sein
Punkte müssten durch Kommata ersetzt werden
Automatisches erkennen wann eine reihe die 10% oder 60% Schwelle (bezogen auf den theoretischen Sauerstoffbedarf) überschritten hat
Note on C150: Andre Dabrunz: Abbau bezogen auf den Theoretischen Abbau ThOD
Note on E155: Andre Dabrunz: npoch recht stümperhaft